附件

不合格产品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称名称 | 生产者名称 | 生产 者地址 | 商标 | 抽样场所 （或经营者） | 抽样地址（电子商务平台） | 规格 /型号 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4400200303800741 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲显龙螺沙工业大道4号之1 | / | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲显龙螺沙工业大道4号之1 | SS-ZFZD-E3W-223 | 主要部件性能 |  |
| 2 | 4400200203800761 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东中消电子科技有限公司 | 广东省中山市古镇镇曹二东岸北路458号D1栋8楼 | / | 端州区君安行消防器材经营部 | 肇庆市端州区端州七路鸿苑西街（五金装饰批发市场内）临街铺位第12卡 | ZX-ZFZD-E3W-S1 | 外壳防护等级 |  |
| 3 | 4400200303800151 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 百安消防科技有限公司 | 南安市英都镇水美桥 | 百安 | 深圳市宝安区新安百利安消防器材经营部 | 深圳市宝安区新安街道翻身路622号(新安翻身村自由四队49区)(一楼之一) | 10-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-聚氨酯 | 内径 |  |
| 4 | 4400200203800391 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 佛山市坚斯特光电科技有限公司 | 佛山市顺德区均安镇西堤路79号二楼 | 坚斯特 | 佛山市南海区康纳劳保用品经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段南43号广东中大小商品城15号楼126号之一(住所申报) | JS-ZFZD-E3W-A | 外壳防护等级 |  |
| 5 | 4400200203800221 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东左向照明有限公司 | 广东省中山市古镇镇曹二信恒路42号2.3.4楼 | 图案 | 广州市天河区车陂盈桓建材经营部 | 广州市天河区车陂路500号粤雅市场第72号商铺 | Z-ZFZD-E3W-B0111B | 接地保护 |  |
| 6 | 4400200203800211 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东左向照明有限公司 | 广东省中山市古镇镇曹二信恒路42号2.3.4楼 | 图案 | 广州市天河区车陂盈桓建材经营部 | 广州市天河区车陂路500号粤雅市场第72号商铺 | Z-ZFZD-E3W-B0112 | 接地保护 |  |
| 7 | 4400200103800301 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 江门市江海区玖洲科技照明灯饰厂 | 江门市江海区高新区25号地地段自编三号厂房 | 图形商标 | 博罗县泓安消防器材供应站 | 博罗县罗阳镇博义路41号 | JZ-BLZD-2LROE I3W-202 | 接地保护，基本功能试验，标志，使用说明书 |  |
| 8 | 4400200103800371 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 江苏省扬州市江都区浦头工业园 | 雨洋 | 深圳市宏安消防器材有限公司 | 深圳市宝安区新安街道翻身社区49区开屏村十三巷3号自由路147-1（101） | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 附着强度，热空气老化性能 |  |
| 9 | 4400200303800501 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪工业区上围北一路2号一厂房 | 凯信达 | 江门市蓬江区荷塘凯信灯饰五金厂 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪工业区上围北一路2号一厂房 | KX-ZFZD-E3W-A7 | 主要部件性能 |  |
| 10 | 4400200203800151 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 江门市蓬江区佳力天成消防设备有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇三丫新村二路9号 | / | 广州市天河区车陂财运亨消防器材商行 | 广州市天河区车陂路500号粤雅市场第40号商铺 | JL-ZFZD-E3W-A1 | 基本功能试验，气候环境耐受性能，机械环境耐受性能 |  |
| 11 | 4400200303800631 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古镇海洲东岸北路238号之一 | / | 中山市冠安照明科技有限公司 | 中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一 | GA-ZFZD-E1W-19 | 转换电压性能 |  |
| 12 | 4400200103800651 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬州市飞腾消防科技有限公司 | 江苏省扬州市江都区浦头镇汉东村 | / | 中山市石岐区粤安贸易商行 | 中山市石岐区中山二路51号（10卡） | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 内径，附着强度，热空气老化性能 |  |
| 13 | 4400200103800341 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 中山市泽上电子有限公司 | 中山市古镇镇信恒路42号5楼 | / | 连州市诚达五金店 | 连州市连州镇番禺路188号之二 | ZS-BLZD-1LROEI3W-B3 | 基本功能试验 |  |
| 14 | 4400200303800191 | 消防水枪 | 直流水枪 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 江苏省泰州医药高新区寺巷街道人民路249号 | 沱雨 | 东莞市长安展安消防器材商店 | 东莞市长安镇新安社区S358省道702号 | QZ3.5/7.5 | 密封性能 |  |
| 15 | 4400200103800461 | 消防水枪 | 直流水枪 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | 福建省泉州市南安市溪美镇贵峰村 | 广峰 | 端州区保泰安消防器材经营部 | 肇庆市端州一路东侧“大路南”商铺卡位第9卡 | QZ3.5/7.5 | 密封性能，抗跌落性能 |  |
| 16 | 4400200103800281 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 江门市蓬江区丁宇消防设备厂 | 江门市蓬江区荷塘镇中兴四路12号之二2幢二楼二车间 | 图形商标 | 博罗县天添旺消防阀门水暖批发部 | 博罗县罗阳镇博惠路148号 | DY-ZFZD-E3W-330F | 基本功能试验 |  |
| 17 | 4400200203800381 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | 佛山市安纵安防科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南沙村向南村向南村民小组“逢拱”地段D5地块厂区 | 安纵消防 | 佛山市南海武元百货商行 | 佛山市南海区大沥镇广佛公路盐步路段广东南国小商品城东区220号首层 | XMDDG22 | 材料 |  |
| 18 | 4400200303800381 | 消防水枪 | 消防水枪 | 高邮市永达安防装备器材厂 | 江苏省高邮市三垛镇武宁村中心路西侧20号 | / | 中山市东凤镇恒安消防器材店 | 中山市东凤镇广珠道小沥路段兴华西路92号 | QZ3.5/7.5 | 密封性能 |  |
| 19 | 4400200103800181 | 消防应急标志灯具 | 消防应急照明标志复合灯具 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 中山市古镇海洲东岸西路南六路5号第3层 | 锐峰灯饰 | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路２４６号第二卡 | RF-ZBLZD-1LROEI5W-FHD | 外壳防护等级，基本功能试验，气候环境耐受性能，机械环境耐受性能，主要部件性能 |  |
| 20 | 4400200103800681 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇汤泉林场金鼎岭工业区 | 鑫亿安 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇汤泉林场金鼎岭工业区 | MFZ/ABC2 | 压力指示器示值误差 |  |
| 21 | 4400200103800271 | 消防应急照明灯具 | 应急照明灯具 | 力格照明电器厂 | 广东省中山市小榄镇广丰路5号楼C栋7楼 | / | 清远市清城区鑫安消防器材总汇 | 清远市清城区桥北路左一巷3号103 | ZX-ZFZD-E3W-S4 | 外壳防护等级，基本功能试验，充、放电性能，转换电压性能，主要部件性能 |  |
| 22 | 4400200103800171 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 佛山市安特利电器制造有限公司 | 佛山市南海区桂城平胜工业西区一路8号之二 | / | 清远市诚隆消防设备有限公司 | 清远市清城区横荷岗头管理区敢鱼三村11号首层商铺之三卡 | A-ZFZD-E3WB | 基本功能试验，标志 |  |
| 23 | 4400200203800401 | 消防应急照明灯具 | 应急照明灯具 | 消安照明电器厂 | 中山市古镇海洲北海工业区兴业路南3号A楼 | / | 佛山市南海区康纳劳保用品经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段南43号广东中大小商品城15号楼126号之一(住所申报) | XA-ZFZD-E3W-S4 | 使用说明书，转换电压性能，基本功能试验 |  |
| 24 | 4400200103800721 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 惠州市康格鲁消防设备有限公司 | 惠州市惠城区小金口镇柏岗村（广汕公路东北） | 袋鼠 | 惠州市康格鲁消防设备有限公司 | 惠州市惠城区小金口镇柏岗村（广汕公路东北） | MFZ/ABC1 | 压力指示器示值误差 |  |
| 25 | 4400200103800711 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 广东省惠州市惠阳区秋长镇白石村 | / | 深圳市金安消防科技有限公司 | 广东省惠州市惠阳区秋长镇白石村 | MFZ/ABC2 | 筒体(瓶体)爆破试验 |  |
| 26 | 4400200103800191 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 珠海易发照明器材有限公司 | 珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎科技工业园19号2#厂房三层厂房 | 易发 | 清远市清城区华联消防器材总汇 | 清远市清城区松岗路西一座101号铺 | YF-BLZD-2LROEI2W-SB | 基本功能试验 |  |
| 27 | 4400200103800391 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | 如东县大豫镇马家村四组 | 图形商标 | 汕头市潮阳区文光杰安消防器材销售维修部 | 汕头市潮阳区文光棉新大道中193号 | 10-50-20-涤纶纱/涤纶丝-塑料 | 长度，附着强度 |  |
| 28 | 4400200103800101 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东中消电子科技有限公司 | 广东省中山市古镇镇曹二东岸北路458号D1栋8楼 | 图形商标 | 汕头市潮南区峡山鸿安消防器材商店 | 汕头市潮南区峡山街道洋林村广汕公路南1289号 | ZX-ZFZD-E3W-0111 | 外壳防护等级 |  |
| 29 | 4400200303800261 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 广州市南粤消防水带厂 | 广州市花都区秀全街九潭村皇帝路8号 | 南粤 | 珠海市香洲茹安消防器材经营部 | 珠海市香洲人民东路184号1单元101房-1 | 8-65-20 | 附着强度 |  |
| 30 | 4400200303800371 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 江苏省扬州市江都区浦头镇 | / | 中山市小榄镇林烽消防器材商行 | 中山市小榄镇东区民安路与东生路交汇处中山五金机电商贸城A23-A24号 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 长度，附着强度，热空气老化性能 |  |
| 31 | 4400200303800671 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座201厂房 | / | 东莞市长安平安消防器材经营部 | 东莞市长安镇街口新农村107国道边 | ZY-ZFZD-E3W-B2 | 主要部件性能 |  |
| 32 | 4400200303800281 | 消防水枪 | 消防水枪 | 福建省及广消防器材有限公司 | 福建省泉州市南安市溪美镇山工业路 | / | 罗定市盛安消防器材经营部 | 罗定市兴隆路商铺B1栋第3、4卡 | QZ3.5/7.5 | 密封性能 |  |
| 33 | 4400200103800331 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 中山市泽上电子有限公司 | 中山市古镇镇信恒路42号5楼 | / | 连州市诚达五金店 | 连州市连州镇番禺路188号之二 | ZS-ZFZD-E3W-S2 | 外壳防护等级，基本功能试验 |  |
| 34 | 4400200203800931 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座201厂房 | / | 广州市桓安消防科技有限公司 | 广州市天河区柯木塱金铺街7号101房（仅限办公用途） | ZY-ZFZD-E3WA | 基本功能试验 |  |
| 35 | 4400200303800921 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 中山市古镇锦诺灯饰厂 | 中山市古镇曹三佳福围工业区同兴一路2号第4层 | / | 中山市古镇锦诺灯饰厂 | 中山市古镇曹三佳福围工业区同兴一路2号第4层 | JN-BLZD-I 1LRE3W-A | 转换电压性能 |  |
| 36 | 4400200303800311 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇工业集中区内 | / | 云城区璞发消防器材销售部 | 云浮市云城区牧羊路164号 | 8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 附着强度，热空气老化性能 |  |
| 37 | 4400200103800121 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 中山市盛悦照明有限公司 | 中山市横栏镇长安北路96号C栋五楼之一 | 图形商标 | 黄把幸 | 汕头市潮阳区文光兴归北一区2栋105号铺 | SY-BLZD-I 1LROE2WB | 基本功能试验 |  |
| 38 | 4400200103800491 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区双寿村 | 图形商标 | 博罗县罗阳镇鸿粤兴五金店 | 博罗县罗阳镇博罗大道342-344号 | / | 内径，长度，爆破试验，附着强度 |  |
| 39 | 4400200103800541 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | 鸿创消防科技（惠州）有限公司 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇新联村黄竹场小组 | 图形商标 | 博罗县罗阳镇鸿粤兴五金店 | 博罗县罗阳镇博罗大道342-344号 | XMDDG22 | 材料，外观质量 |  |
| 40 | 4400200303800761 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 江门市明劲照明电器有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼 | / | 江门市明劲照明电器有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼 | MJ-BLZD-1LROE I 3W | 外壳防护等级 |  |
| 41 | 4400200103800751 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 广州东江消防设备有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良沙路2023号101间 | 利生 | 深圳市宏安消防器材有限公司 | 深圳市宝安区新安街道翻身社区49区开屏村十三巷3号自由路147-1（101） | MFZ/ABC2 | 灭火剂充装量，灭B类火性能，压力指示器示值误差 |  |
| 42 | 4400200303800881 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 中山市康晔照明电器有限公司 | 中山市横栏镇富庆四路22号广东奥科特工业园第二幢 | / | 中山市康晔照明电器有限公司 | 中山市横栏镇富庆四路22号广东奥科特工业园第二幢 | KY-ZFZD-E3WS-1D | 主要部件性能 |  |
| 43 | 4400200103800511 | 消防接口 | 内扣式接口 | 南安市启力消防设备有限公司 | 福建省南安市美林白沙工业区 | 启力 | 东莞市长安源辉消防器材经营部 | 广东省东莞市长安镇长安振安中路377号 | KD65 | 密封性能，水压性能，抗跌落性能 |  |
| 44 | 4400200103800691 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇汤泉林场金鼎岭工业区 | 鑫亿安 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇汤泉林场金鼎岭工业区 | MFZ/ABC4 | 压力指示器示值误差 |  |
| 45 | 4400200303800511 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东安尔顿照明科技有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇中兴四路12号之二2幢三楼 | 安尔顿 | 广东安尔顿照明科技有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇中兴四路12号之二2幢三楼 | AE-ZFZD-E3W-680R-36 | 转换电压性能，主要部件性能 |  |
| 46 | 4400200103800551 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 广东百勤消防科技有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金村金盘组 金盘围（土名）地段C栋厂房 | 图形商标 | 东莞市长安聚财劳保消防器材店 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路富兴仓库H栋3号 | MFZ/ABC4 | 灭火剂充装量，压力指示器示值误差 |  |
| 47 | 4400200103800731 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 惠州市康格鲁消防设备有限公司 | 惠州市惠城区小金口镇柏岗村（广汕公路东北） | 袋鼠 | 惠州市康格鲁消防设备有限公司 | 惠州市惠城区小金口镇柏岗村（广汕公路东北） | MFZ/ABC4 | 压力指示器示值误差 |  |
| 48 | 4400200103800161 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 中山市铭聪照明电器有限公司 | 广东省中山市古镇镇华昌路东四路8号第4、5层 | / | 清远市清城平安消防器材服务部 | 清远市清城桥北路２４６号第二卡 | MC-ZFZ-E3W-S2 | 外壳防护等级，主要部件性能 |  |
| 49 | 4400200103800231 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 江门市江海区玖洲科技照明灯饰厂 | 江门市江海区高新区25号地地段自编三号厂房 | 图形商标 | 博罗县泓安消防器材供应站 | 博罗县罗阳镇博义路41号 | JZ-BLZD-1LROE I 3W-202 | 接地保护，基本功能试验，气候环境耐受性能，机械环境耐受性能，标志，使用说明书 |  |
| 50 | 4400200103800221 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 佛山市安特利电器制造有限公司 | 佛山市南海区桂城平胜工业西区一路8号之二 | / | 清远市诚隆消防设备有限公司 | 清远市清城区横荷岗头管理区敢鱼三村11号首层商铺之三卡 | A-BLZD-I1LROE2W | 外壳防护等级 |  |
| 51 | 4400200303800611 | 消防应急标志灯具 | 消防应急标志灯具 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 中山市小榄镇联丰幸福路八巷6号三、四楼 | / | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 中山市小榄镇联丰幸福路八巷6号三、四楼 | SG-BLZD-1LROEI 3W-S | 主要部件性能 |  |
| 52 | 4400200303800591 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 中山市古镇海洲东岸西路南六路5号第3层 | / | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 中山市古镇海洲东岸西路南六路5号第3层 | RF-ZFZD-E4W101 | 主要部件性能 |  |
| 53 | 4400200303800581 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东乐工光电科技有限公司 | 中山市古镇镇曹二东岸北路542号四楼之一和五楼 | / | 广东乐工光电科技有限公司 | 中山市古镇镇曹二东岸北路542号四楼之一和五楼 | Z-ZFZD-E3W-B0113 | 外壳防护等级 |  |