附件

不合格产品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 产品统一名称 | 产品标称 名称 | 生产者 名称 | 生产者地址 | 商标 | 经营者 | 抽样地址 （电子商务平台） | 规格型号 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4400200101700111 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 佛山市顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 毅祥 | 斗门区白蕉镇德忠五金装饰材料经营部 | 白蕉镇工业开发区 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm2 | 1、导体直流电阻; 2、不延燃试验; |  |
| 2 | 4400200101700121 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 佛山市顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 毅祥 | 斗门区白蕉镇德忠五金装饰材料经营部 | 白蕉镇工业开发区 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘平均厚度; 3、绝缘最薄处厚度; |  |
| 3 | 4400200101700131 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 佛山市顺德区容桂华口华发路三横路6号之二 | 毅祥 | 斗门区白蕉镇德忠五金装饰材料经营部 | 白蕉镇工业开发区 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 4 | 4400200101700351 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路201号之一至之四 | 丹牌 | 高要市金利镇带记五金农机配件店 | 金利镇金贸路六号 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 5 | 4400200101700361 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路201号之一至之四 | 丹牌 | 高要市金利镇带记五金农机配件店 | 金利镇金贸路六号 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 6 | 4400200101700371 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路201号之一至之四 | 丹牌 | 高要市金利镇带记五金农机配件店 | 金利镇金贸路六号 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 7 | 4400200101700381 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 佛山市益通电缆有限公司 | 佛山市禅城区雾岗路河南工业大道3座2梯3楼B0803（住所申报） | / | 云浮市俊坚五金综合有限公司 | 云浮市区牧羊路134号（即朱屋村路牌侧） | YC 450/750V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘线芯电压试验; 3、绝缘老化前抗张强度; 4、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 5、护套老化前抗张强度; 6、标志内容检查； 包装标志检查; |  |
| 8 | 4400200101700391 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 佛山市益通电缆有限公司 | 佛山市禅城区雾岗路河南工业大道3座2梯3楼B0803（住所申报） | / | 云浮市俊坚五金综合有限公司 | 云浮市区牧羊路134号（即朱屋村路牌侧） | YC 450/750V 2×2.5mm2 | 1、绝缘最薄处厚度; 2、护套平均厚度; 3、外径; 4、导体直流电阻; 5、绝缘线芯电压试验; 6、绝缘老化前抗张强度; 7、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 8、护套老化前抗张强度; 9、护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率; 10、标志内容检查, 11、包装标志检查 |  |
| 9 | 4400200101700401 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 广州市广大电线电缆有限公司 | 广州市天河区一横路2号自编237号 | GUANGDA | 云浮市俊坚五金综合有限公司 | 云浮市区牧羊路134号（即朱屋村路牌侧） | YZ 300/500V 2×2.5mm2 | 1、护套平均厚度; 2、护套最薄处厚度; 3、导体直流电阻; 4、护套热延伸试验; 5、标志内容检查; |  |
| 10 | 4400200101700411 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 广州市广大电线电缆有限公司 | 广州市天河区一横路2号自编237号 | GUANGDA | 云浮市俊坚五金综合有限公司 | 云浮市区牧羊路134号（即朱屋村路牌侧） | YZ 300/500V 2×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、标志内容检查 |  |
| 11 | 4400200101700461 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 佛山市威讯电线电缆有限公司 | 佛山市南海罗村街边七星工业区3幢 | 图形商标 | 云城区云宇焌诚五金配件销售部 | 云浮市云城区牧羊路88号（牧羊交警中队斜对面） | RVS 450/750V 2×1mm2 | 1、导体直流电阻; 2、标志内容检查; |  |
| 12 | 4400200101700471 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆电线 | 广州大众珠江电线电缆有限公司 | 广州白云开发区 | 大众珠江 | 云城区云宇焌诚五金配件销售部 | 云浮市云城区牧羊路88号（牧羊交警中队斜对面） | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; 2、绝缘最薄处厚度; 3、护套平均厚度; 4、护套最薄处厚度; 5、外径; 6、导体直流电阻; 7、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率; 8、绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率; 9、绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率; 10、绝缘热延伸试验; 11、护套老化前断裂伸长率; 12、护套空气烘箱老化后断裂伸长率; 13、护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率; 14、护套热延伸试验; 15、标志内容检查; |  |
| 13 | 4400200101700481 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广州粤东珠江电缆有限公司 | 广州市白云区神山工业区自编A区1号 | 粤东珠江 | 云城区云宇焌诚五金配件销售部 | 云浮市云城区牧羊路88号（牧羊交警中队斜对面） | RVV 450/750V 2×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率; 3、绝缘失重试验; 4、护套老化前抗张强度; 5、护套空气烘箱老化后抗张强度; 6、护套失重试验; 7、标志内容检查 |  |
| 14 | 4400200101700491 | 电线电缆 | / | 广州中鑫电缆科技有限公司 | 广州市南沙区丰泽东路106号 | 中鑫电缆 | 江海区恒和五金交电商行 | 江门市江海区五邑路203号118室自编B区 | ZR-RVVP 2×0.75mm2 | 1、屏蔽层编织密度; 2、导体直流电阻; 3、绝缘老化前抗张强度; 4、绝缘老化前断裂伸长率; 5、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 6、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率; 7、护套 老化前抗张强度; 8、护套空气烘箱老化后抗张强度; 9、不延燃试验; 10、标志内容检查； 11、包装标志检查; |  |
| 15 | 4400200101700631 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型阻燃C类电缆 | 江门市明成电工制造有限公司 | 江门市江海区江海路滘北茶山里1号之一 | 星牌 | 蓬江区莹发五金电器建材商行 | 江门市蓬江区海逸城邦花园5号115室 | ZC-BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 16 | 4400200101700661 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | 佛山市南海区横江工业区 | 宏珠 | 肇庆市高新区景阳五金行 | 肇庆市高新区农场路6号锦信华苑二期1号楼D111商铺 | ZR-RVV 300/500V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘老化前抗张强度; 3、绝缘老化前断裂伸长率; 4、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 5、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率; 6、护套老化前抗张强度; 7、护套空气烘箱老化后抗张强度; 8、标志内容检查 |  |
| 17 | 4400200101700711 | 电线电缆 | 耐火聚氯乙烯绝缘软电线 | 佛山市顺德区容桂马辉电线电缆厂 | 广东省佛山市顺德区容桂马岗工业区 | 马辉 | 江海区恒和五金交电商行 | 江门市江海区五邑路203号118室自编B区 | NH-RVS 60227 IEC 300/500V 2×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘老化前抗张强度; 3、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 4、标志内容检查, 5、包装标志检查 |  |
| 18 | 4400200101700791 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州五羊电缆发展有限公司 | 广州市番禺区市桥联邦工业园 | 五羊 | 阳江市阳东金星五金电器总汇 | 阳江市阳东区东城镇乔士大楼底座第三、四、五间 | RVV 300/500V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘老化前抗张强度; 3、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 4、标志内容检查 |  |
| 19 | 4400200101700801 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州五羊电缆发展有限公司 | 广州市番禺区市桥联邦工业园 | 五羊 | 阳江市阳东金星五金电器总汇 | 阳江市阳东区东城镇乔士大楼底座第三、四、五间 | ZC-RVV 300/500V 2×2.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; 2、绝缘最薄处厚度; 3、导体直流电阻; 4、绝缘老化前抗张强度; 5、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 6、护套老化前抗张强度; 7、护套空气烘箱老化后抗张强度; 8、标志内容检查 |  |
| 20 | 4400200101700811 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州五羊电缆发展有限公司 | 广州市番禺区市桥联邦工业园 | 五羊 | 阳江市阳东金星五金电器总汇 | 阳江市阳东区东城镇乔士大楼底座第三、四、五间 | ZC-BVR 450/750V 2.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 21 | 4400200101700971 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 华桥线缆有限公司（标称） | 西城工业区（标称） | 华侨梦 | 湛江市赤坎区来禄电缆商行 | 湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场第二行61号商铺 | YZW 450/50V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 2、绝缘老化前抗张强度; 3、绝缘老化前断裂伸长率; 4、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 5、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率; 6、绝缘热延伸试验; 7、护套老化前抗张强度; 8、护套老化前断裂伸长率; 9、护套空气烘箱老化后断裂伸长率; 10、护套热延伸试验; 11、标志内容检 | 已组织对被抽样市场主体涉嫌销售假冒伪劣产品的违法行为进行调查处理。 |
| 22 | 4400200101700981 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 华桥线缆有限公司（标称） | 西城工业区（标称） | 华侨梦 | 湛江市赤坎区来禄电缆商行 | 湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场第二行61号商铺 | YZW 450/750V 2×2.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; 2、绝缘最薄处厚度; 3、导体直流电阻; 4、绝缘老化前抗张强度; 5、绝缘老化前断裂伸长率; 6、绝缘空气烘箱老化后抗张强度; 7、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率; 8、绝缘热延伸试验; 9、护套老化前抗张强度; 10、护套老化前断裂伸长率; 11、护套空气烘箱老化后断裂伸长率; 12、护套热延伸试验; 13、标志内容检查 | 已组织对被抽样市场主体涉嫌销售假冒伪劣产品的违法行为进行调查处理。 |
| 23 | 4400200101700991 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 华桥线缆有限公司（标称） | 西城工业区（标称） | 华侨梦 | 湛江市赤坎区来禄电缆商行 | 湛江市赤坎区海田路106号湛江市五金机电产品批发市场第二行61号商铺 | YZW 450/750V 2×1.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; 2、绝缘最薄处厚度; 3、导体直流电阻; 4、绝缘热延伸试验; 5、护套老化前抗张强度; 6、护套老化前断裂伸长率; 7、护套空气烘箱老化后断裂伸长率; 8、护套热延伸试验; 9、标志内容检查 | 已组织对被抽样市场主体涉嫌销售假冒伪劣产品的违法行为进行调查处理。 |
| 24 | 4400200101701781 | 电线电缆 | 聚氯乙烯阻燃电缆 | 广东珠江兴时电线电缆有限公司 | 广州市白云区太和镇天鸿横一路8号1051铺 | 图形商标 | 深圳市宝安区金金鑫五金商行 | 淘宝 | ZC-BVR 450/750V 2.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 25 | 4400200101701791 | 电线电缆 | 聚氯乙烯阻燃电缆 | 广东珠江兴时电线电缆有限公司 | 广州市白云区太和镇天鸿横一路8号1051铺 | 图形商标 | 深圳市宝安区金金鑫五金商行 | 淘宝 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 26 | 4400200101701951 | 电线电缆 | 聚氯乙烯阻燃电缆 | 广东珠江兴时电线电缆有限公司 | 广州市白云区太和镇天鸿横一路8号1051铺 | 图形商标 | 深圳市宝安区金金鑫五金商行 | 淘宝 | ZC-BV 450/750V 1.5mm2 | 导体直流电阻 |  |
| 27 | 4400200601700011 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 深圳市亿达电线电缆有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道光雅园雅青居A栋2单元404 | 图形商标 | 陆丰市东海金佳五金经销部 | 陆丰市东海镇东海大道建设路北之二一楼 | 450/750V 1×1.5 60227 IEC 01（BV） | 导体直流电阻 |  |
| 28 | 4400200601700111 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广东番禺五羊电线科技有限公司 | 广州市番禺区钟村镇钟一村105国道钟村文化广场侧钟村寓意装饰材料城B1区二层02号 | ------ | 汕尾市宏洋五金材料有限公司 | 广东省陆河县河田镇砂坑村委人民南路(美女献花)路段 | 300/500V 2×2.5 ZR-RVS | 导体直流电阻 |  |
| 29 | 4400200601700151 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯阻燃绝缘双绞线 | 广州弘洋电线电缆有限公司 | 广州市增城新塘工业区 | 图形商标 | 曲江区荣合五金建材批发部 | 韶关市曲江区马坝镇府前东路(建行对面) | 300/300V 2×1.5 ZR-RVS | 1、导体直流电阻 2、绝缘失重试验 |  |
| 30 | 4400200601700201 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 韶关市浈江区金辉电线电缆厂 | 韶关市浈江区乐园镇沙梨园三鸟批发市场东区3号 | （图形商标） | 浈江区光明电器批发部 | 韶关市浈江区站南路同达楼20号之一商铺第二间 | 450/750V 1×2.5 60227 IEC 01（BV） | 1、导体直流电阻 2、标志内容检查, |  |
| 31 | 4400200601700341 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东东美电缆实业有限公司 | 广州市天河区棠下荷光五横路6号B903房（不可作厂房使用） | ------ | 惠州市仲恺高新区陈江创业兴五金商行 | 惠州市仲恺高新区陈江街道惠樟路104号一栋 | 300/500V 2×1.0 ZR-RVS | 1、导体直流电阻 2、绝缘老化前抗张强度 3、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  |
| 32 | 4400200601700351 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 深圳市陶氏工业电线电缆有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区青顶背8号二楼 | （图形商标） | 惠州市仲恺高新区广顺发五金电器商行 | 惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺六路158号 | 300/300V 2×0.5 RVVP | 1、导体直流电阻 2、铜丝编织屏蔽编织密度 3、包装标志检查 |  |
| 33 | 4400200601700361 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 深圳市陶氏工业电线电缆有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区青顶背8号 | （图形商标） | 惠州市仲恺高新区广顺发五金电器商行 | 惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺六路158号 | 300/300V 2×0.3 AVVR | 1、导体直流电阻 2、绝缘老化前断裂伸长率 3、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 4、包装标志检查 |  |
| 34 | 400200601700371 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 广东力优电线电缆有限公司 | 惠州市河南岸沙廖湖小区A3栋底层2号商场 | ------ | 惠州市仲恺高新区广顺发五金电器商行 | 惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺六路158号 | 300/500V 2×1.5 ZR-RVS | 1、导体直流电阻 2、包装标志检查 |  |
| 35 | 4400200601700381 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广东番禺五羊电线科技有限公司 | 广州市番禺区钟村镇钟一村105国道钟村文化广场侧钟村寓意装饰材料城B1区二层02号 | 图形商标 | 惠州市仲恺高新区东诚胜五金店 | 惠州市仲恺高新区陈江街道胜利街9号 | 300/500V 2×2.5 ZR-BVVB | 1、导体直流电阻 2、护套平均厚度 3、护套最薄处厚度 4、外径 5、绝缘老化前抗张强度 6、绝缘空气烘箱老化后抗张强度 7、标志内容检查 |  |
| 36 | 4400200601700391 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广东番禺五羊电线科技有限公司 | 广州市番禺区钟村镇钟一村105国道钟村文化广场侧钟村寓意装饰材料城B1区二层02号 | （图形商标） | 惠州市仲恺高新区东诚胜五金店 | 惠州市仲恺高新区陈江街道胜利街9号 | 450/750V 1×2.5 ZC-BVR | 1、导体直流电阻 2、包装标志检查 |  |
| 37 | 4400200601700661 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | 上海人民电缆厂 生产商：上海人民电缆厂一分厂 | 上海松江泗泾莘砖公路1388号 生产地址：翁洋三屿工业区 | 图形商标 | 广州市欧泰线缆有限公司 | 广州市越秀区海珠中路120号之二 | 450/750V 1.5 60227IEC01(BV） | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 38 | 4400203001700241 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 浙江浦成电气有限公司 | 浙江省乐清市乐成街道西象社区兴湖路107号 | 图形商标 | 梅州市梅江区维克森电力设备经销部 | 梅州市梅江区城北镇黄留村梅州海吉星农产品商贸物流园D区2栋08号商铺 | RVV 300/500V 2X1mm² | 1、导体直流电阻; 2、外径 |  |
| 39 | 4400200101700141 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区（花港大道）13号厂房 | 荔湾珠江 | 佛山市南海区大沥钜锐五金电器经营部 | 佛山市南海区大沥镇黄岐渤海路8号之65（住所申报） | ZR-IVB-BVR 1.5mm2 | 标志内容检查 |  |
| 40 | 4400200101701901 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 深圳市金环球科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区浦京华茂工业园 | 图形商标 | 广东华星泰电缆有限公司 | 天猫 | RV 450/750V 1.5mm2 | 包装标志检查 |  |
| 41 | 4400200101701991 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 广东粤宏泰电线电缆有限公司 | 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五金城内 | 粤宏泰 | 广东粤宏泰电线电缆有限公司 | 天猫 | BV 450/750V 1.5mm2 | 标志内容检查 |  |
| 42 | 4400200101702021 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道共和第二工业区B区2栋三层 | 图形商标 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 淘宝 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 包装标志检查 |  |
| 43 | 4400200101702031 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道共和第二工业区B区2栋三层 | 图形商标 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 淘宝 | ZC-BVR 450/750V 1×6mm2 | 包装标志检查 |  |
| 44 | 4400200601700041 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 东莞市长江电线电缆有限公司 | 东莞市中堂镇吴家涌北潢路边 | ------ | 陆丰市城东佳德五金店 | 陆丰市城东镇城东大道(东环油站对面) | 450/750V 1.5 ZC-BV | 外径 |  |
| 45 | 4400200601700141 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 韶关市浈江区东联精工电线厂 | 广东省韶关市浈江区东联工业开发区广空路口 | 粤精彩 | 曲江区荣合五金建材批发部 | 韶关市曲江区马坝镇府前东路(建行对面) | 450/750V 1×4 BLV | 1、标志内容检查, 2、包装标志检查 |  |
| 46 | 4400200601700561 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 浙江通阳线缆有限公司 | 乐清磐石镇农贸路 | （图形商标） | 广州市越秀区威尔鹰电线电缆经销部 | 广州市越秀区海珠中路120号之一铺 | 300/500V 0.5 60227 IEC 06(RV） | 标志内容检查, |  |
| 47 | 4400203001700281 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 梅州市廉发电线有限公司 | 梅州市梅江区西郊镇黄塘二村横排段 | 图形商标 | 梅州市梅江区环城灯饰店 | 梅州市梅江区西郊黄塘村环市西路南座295号 | BVR 450/750V 1x4mm² | 外径 |  |
| 48 | 4400203001700541 | 电线电缆 | 阻燃B级电缆 | 广东广深电缆有限公司 | 东莞市高埗镇横滘头村莞潢北路6号E栋 | 广深电缆 | 揭阳市榕城区粤强电器商行 | 揭阳市榕城区马牙路以西环市北路以南立榕A座7号铺 | ZB-BV 450/750V 1.5mm² | 包装标志检查 |  |