附件2

2022年型式批准计量器具省级计量专项监督抽查

结果不合格产品名单

| 序号 | 商品 名称 | 标称生产企业 | 规格型号 | 出厂编号 | 不合格项目 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税控燃油加油机 | 佛山市众泽机电科技有限公司 | ZH-0606 | 202208045 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 不合格 |
| 2 | 便携式恒流气体采样器（大气采样器） | 深圳国技仪器有限公司 | EM-300 | NO.010103220 | 法制管理要求 | 不合格 |
| 3 | 便携式恒流气体采样器（大气采样器） | 深圳国技仪器有限公司 | EM-1500 | NO.010503750 | 法制管理要求 | 不合格 |
| 4 | 智能综合采样器（大气采样器、颗粒物采样器） | 深圳国技仪器有限公司 | ADS-2062E-2.0 | 041202411 | 法制管理要求 | 不合格 |
| 5 | 电子称重仪表（称重显示器） | 深圳市斯迈耐特科技有限公司 | ST100 | ST10011993 | 电压暂降和短时中断的干扰度 | 不合格 |
| 6 | 臂式电子血压计 | 康亦健(集团)有限公司 | KYJ-BS-B | 045151153202204010104270099 | 环境适应性 | 不合格 |
| 7 | 电子血压计 | 深圳市惟拓力医疗电子有限公司 | WitBP6016A | 6016A22090001 | 额定工作低温试验、额定工作高温试验、额定工作湿热试验 | 不合格 |
| 8 | 臂式电子血压计 | 广东健奥科技有限公司 | GT-712 | GT7122100034639 | 额定工作高温试验、电源电压变化对静态压力的影响 | 不合格 |