附件1

产品质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商 平台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区美润装饰材料行 | 华盛建材（福建）有限公司 | 福建省泉州市 | 龙头系列 | HL50066 | 2014-05 | 流量、表面耐腐蚀性能、水嘴水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 2 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区杰锦五金经营部 | 南安市溪美广德洁具厂 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯 水龙头 | ------ | 2019 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 3 | 陶瓷片密封水嘴 | 河源市源城区黄沙大道亿隆五金店 | 广司（福建）卫浴科技有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯 水龙头 | GS-5008 | 2022-10-10 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 4 | 陶瓷片密封水嘴 | 河源市源城区豪辉灯饰商行 | 南安市双隆佳卫浴洁具厂 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯 水龙头 | ------ | 2023-03 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 5 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区粤创灯饰经营部 | 福建金鹭星水暖有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷阀芯 龙头 | JLX-3C128 | 2023-03-13 | 流量、表面耐腐蚀性能、水嘴水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 6 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区居兴水暖器材商店 | 泉州市米戈卫浴洁具有限公司 | 福建省泉州市 | 铜双用龙头 | ------ | 2023-03-28 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 7 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区兴顺福五金电器批发部 | 福建飞亚思厨卫科技有限公司 | 福建省泉州市 | 密封水嘴 | FYS-64463 | ------ | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 8 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区广盛丰五金交电批发部 | 福建省丽景厨卫科技有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷密封 水嘴 | LJXX-002 | 2023-05-07 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 9 | 陶瓷片密封水嘴 | 惠州市惠城区华标水暖五金批发部 | 南安市泉谊水暖洁具厂 | 福建省泉州市 | 陶瓷阀芯 水龙头 | ------ | 2023-04-02 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 10 | 陶瓷片密封水嘴 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司奥园店 | 中山市家必备电子科技有限公司 | 广东省中山市 | 卫浴水龙头 | DN15 JB-X8319 | ------ | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 11 | 陶瓷片密封水嘴 | 蕉岭县阿福装饰材料店 | 福建辉钻厨卫有限公司 | 福建省泉州市 | 洗衣机龙头 | 7199 | 2023-03-18 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 12 | 陶瓷片密封水嘴 | 蕉岭县佳源灯饰建材商行 | 开平市水口镇大亨水暖厂 | 广东省江门市 | A洗衣机咀 | D016A | 2019-12-31 | 管螺纹精度、流量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 13 | 陶瓷片密封水嘴 | 汕头市西丽建材有限公司 | 浙江苏泊尔卫浴有限公司 | 浙江省台州市 | 单冷水嘴 | 293018-02-BW | 2018-12-10 | 流量、水嘴水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 14 | 陶瓷片密封水嘴 | 汕头市潮阳区文光新兴水暖配件店 | 广东开平市特辉洁具厂 | 广东省江门市 | 陶瓷阀芯 水龙头 | ------ | 2022-12-23 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 15 | 陶瓷片密封水嘴 | 潮州市枫溪区岳记水暖器材经营部 | 台州腾锋铜业有限公司 | 浙江省台州市 | 陶瓷芯 水龙头 | BSN-808A | 2023-06-12 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 16 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市中堂晶豪灯饰经营部 | 南安市鹭达水暖阀门厂 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯 水龙头 | 6018 | 2022 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 17 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市万江恒利生陶瓷店 | 广东省潮安区金陀陶瓷厂 | 广东省潮州市 | 陶瓷芯 水龙头 | F-8240 | 2023-04-23 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 18 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市大光华五金机电有限公司 | 鹤山市柏奥斯光电卫浴厂 | 广东省江门市 | 拖把池龙头 | 800 | 2023-03-12 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 19 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城水中王卫浴经营部 | 南安市水中王洁具制造有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯 水龙头 | 9222尖咀鱼尾拔 | 2023-06-15 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 20 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城水中王卫浴经营部 | 泉州蒂蒙盾厨卫科技有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷片密封水嘴 | XY-6058网 | 2023-05-15 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 21 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城达泥舒水暖器材经营部 | 南安市九意水暖集成有限公司 | 福建省泉州市 | 铜网嘴 | ------ | 2022-12 | 流量、表面耐腐蚀性能、水嘴水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 22 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城海美洁具商行 | 南安市广源节能阀门厂 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯龙头 | ------ | 2009-07 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 23 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城阳光水暖器材店 | 南安市云之鹭卫浴洁具厂 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯 水龙头 | ------ | 2023-03-01 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 24 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城福兴水暖器材经营部 | 水中王洁具制造有限公司 | 福建省泉州市 | 洗衣机龙头 | ------ | 2022-08-03 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 25 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市翔东阀门机电有限公司 | 南安市亿涛水暖卫浴厂 | 福建省泉州市 | 快开水龙头 | 尖咀 | 2023-06-10 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 26 | 陶瓷片密封水嘴 | 东莞市莞城永顺水暖器材店 | 南安市亿涛水暖卫浴厂 | 福建省泉州市 | 快开水龙头 | 网咀 | 2023-07-20 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 27 | 陶瓷片密封水嘴 | 四会市永恒卫浴销售部 | 皇宝洁具（上海）有限公司 | 上海上海市 | 白板拨尖咀 | ------ | 2023 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 28 | 陶瓷片密封水嘴 | 四会市金宝华五金经营部 | 开平市水口镇品德卫浴厂 | 广东省江门市 | 陶瓷芯 水龙头 | JL-9809 | 2021-08-25 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 29 | 陶瓷片密封水嘴 | 珠海市香洲荣赋建材商行 | 潮州市潮安区蒙娜丽莎陶瓷实业有限公司 | 广东省潮州市 | 洗衣机咀 | 1800 | 2023-07 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 30 | 陶瓷片密封水嘴 | 珠海市智家建材有限公司 | 开平市水口镇捌合五金加工店 | 广东省江门市 | 洗衣机龙头 | ------ | 2023-06 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 31 | 陶瓷片密封水嘴 | 斗门区白蕉镇铭家洁具经营部 | 广东卡帝思卫浴洁具厂 | 广东省江门市 | 洗衣机龙头 | ------ | 2023-02 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 32 | 陶瓷片密封水嘴 | 罗定市泗纶镇洪盛建材店 | 福建省南安市三巨匠五金厂 | 福建省泉州市 | 网嘴龙头 | SJJ-8511 | 2022-12-03 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 33 | 陶瓷片密封水嘴 | 罗定市乐尚卫浴水暖器具经营部 | 南安市双洋厨卫科技有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷芯水龙头 | ------ | 2023-04-08 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 34 | 陶瓷片密封水嘴 | 中山火炬开发区万利恒建材行 | 中山市康丽洁卫浴科技有限公司 | 广东省中山市 | 康丽洁8538面盆龙头 | 8538 | 2023-07 | 管螺纹精度、冷热水标志、流量均匀性、水嘴水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 35 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市宝安区西乡金宏利建材商行 | 深圳市摩普卫浴有限公司 | 广东省深圳市 | 龙头 | 6011-2 | 2023-08 | 流量均匀性、水嘴水效 等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 36 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市宝安区乐安居摩恩五金专柜 | 深圳市汉恩建材有限公司 | 广东省深圳市 | 面盆龙头 | 1853 | 2023-08-04 | 金属污染物析出 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 37 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市英蕴贸易有限公司 | 深圳市欧宝斯实业有限公司 | 广东省深圳市 | 金字塔单孔面盆龙头 | JZT-823 | 2023-07-06 | 流量均匀性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 38 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市宝安区乐安居金九卫浴专柜 | 开平市水口镇圣勒卫浴经营部 | 广东省江门市 | 面盆龙头 | 20X01 | 2023-08-16 | 螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 39 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市宝安区乐安居武龙卫浴专柜 | 开平市惠梵卫浴有限公司 | 广东省江门市 | 面盆龙头 | 100091Q | 2023-08 | 螺纹精度、流量均匀性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 40 | 陶瓷片密封水嘴 | 深圳市新鹏基装饰材料有限公司 | 开平市水口镇洁艇卫浴店 | 广东省江门市 | 厨房龙头 | 30005 | 2023-08 | 螺纹精度、金属污染物析出、流量均匀性、水嘴水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 41 | 陶瓷片密封水嘴 | 中山市南朗镇中大五金交电店 | 开平市水口镇品德卫浴厂 | 广东省江门市 | 陶瓷芯水龙头 | GWL-9809 | 2023-06-30 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 42 | 陶瓷片密封水嘴 | 中山市东亮电气有限公司 | 广东三叶草水暖有限公司 | 广东省佛山市 | 铜尖咀 | QKACY8 | 2023-04 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 43 | 陶瓷片密封水嘴 | 中山火炬开发区通用五金电器商行 | 江门安托卫浴有限公司 | 广东省江门市 | 304不锈钢尖嘴 | K3046 | 2022-06 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 44 | 陶瓷片密封水嘴 | 中山火炬开发区通用五金电器商行 | 佛山市顺德区广基卫浴制品有限公司 | 广东省佛山市 | 洗衣机龙头 | SL-80581 | 2020-06-04 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 45 | 陶瓷片密封水嘴 | 韶关市曲江区华辉五金装饰工程部 | 广卫卫浴器材厂 | 广东省江门市 | 陶瓷芯水龙头 | / / | 2023-03-23 | 表面耐腐蚀性能 | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 46 | 陶瓷片密封水嘴 | 茂名市信达商行 | 佛山钻石洁具陶瓷有限公司 | 广东省佛山市 | 单把面盆调温水嘴 | / ME1-1231 | 2021-11-30 | 流量均匀性 | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 47 | 淋浴用花洒 | 汕尾市城区均益贸易有限公司 | 中山市银龙卫浴有限公司 | 广东省中山市 | 21型花洒 | 21型 | 2023-03 | 管螺纹精度、流量、流量均匀性、水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 48 | 淋浴用花洒 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司台山店 | 深圳市科冠电器有限公司 | 广东省深圳市 | 四功能淋浴花洒头 | JZ-HS36C | ------ | 管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 49 | 淋浴用花洒 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司台山店 | 中山市家必备电子科技有限公司 | 广东省中山市 | 魔线形增压手持花洒 | JB-HP112A（B2） | ------ | 管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 50 | 淋浴用花洒 | 普宁市流沙腾达卫生洁具经营部 | 泉州欧思格诺卫浴洁具有限公司 | 福建省泉州市 | ABS手喷 | 手喷 SP03 | 2023-06-06 | 管螺纹精度、耐腐蚀性能、流量、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 51 | 淋浴用花洒 | 佛山市禅城区业昌日杂经营部 | 南安市溪美广德洁具厂 | 福建省泉州市 | 多功能手持花洒 | 301 | 2023- | 管螺纹精度、流量、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 52 | 淋浴用花洒 | 东莞市莞城昌盛水暖器材经营部 | 中山市家必备电子科技有限公司 | 广东省中山市 | 手持花洒 | JB-HP107（B1） | 2023-05 | 手持式花洒防虹吸性能、流量、流量均匀性、水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 53 | 淋浴用花洒 | 四会市金宝华五金经营部 | 开平市水口镇品德卫浴厂 | 广东省江门市 | 花洒 | 7014 | 2021-08-25 | 管螺纹精度、机械强度、手持式花洒防虹吸性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 54 | 淋浴用花洒 | 中山市鹏高装饰材料商行 | 深圳市慕雅居卫浴有限公司 | 广东省深圳市 | P13五档-银色 多功能手持花洒 | P13-Y | 2023-05 | 管螺纹精度、流量、手持式花洒防虹吸性能、流量均匀性、水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 55 | 淋浴用花洒 | 深圳市罗湖区金科艺装饰材料店 | 深圳市欧宝斯实业有限公司 | 广东省深圳市 | 单功能 花洒头 | OBS-R25（单头） | 2023-07 | 管螺纹精度、流量、手持式花洒防虹吸性能 、流量均匀性、水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 56 | 地漏 | 惠州市惠城区吉顺隆卫浴批发行 | 潮安区潇荷五金制品厂 | 广东省潮州市 | 不锈钢防臭地漏 | ------ | 2023-05-31 | 加工与装配、耐腐蚀性能、排水流量、水封 稳定性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 57 | 地漏 | 台山市台城圣锋五金行 | 广东三叶草水暖有限公司 | 广东省佛山市 | 地漏 | 2mm 单用 卡口 | 2023-02 | 加工与装配、耐腐蚀性能、排水流量、水封 稳定性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 58 | 地漏 | 普宁市流沙刘彬陶瓷店 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 上海上海市 | 精严360不锈钢防臭洗衣机地漏 | NPG50-10X 10×10cm | ------ | 密闭性能、冷热循环 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 59 | 地漏 | 深圳市罗湖区启发五金商行 | 佛山市顺德区容桂高圣五金塑料制品厂 | 广东省佛山市 | 不锈钢隔臭地漏器 | SMB274A | 2023-07 | 加工与装配 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 60 | 地漏 | 广州顾家建材有限公司 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 北京北京市 | 铜镀枪灰 地漏 | / MTF50-10X | 2022-11-11 | 加工与装配，密闭性能 | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 61 | 地漏 | 韶关市曲江区华辉五金装饰工程部 | 开平市七冠卫浴制品厂 | 广东省江门市 | 不锈钢/铜 地漏 | / QG-31103 | 2022-06-17 | 加工与装配，密闭性能 | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 62 | 地漏 | 茂名柏洋建材有限公司 | 欧路莎股份有限公司 | 浙江省台州市 | 地漏 | (10.5×10.5×9)cm OLS-P631 | 2023-04-18 | 密闭性能 | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 63 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 佛山市南海区冠泽五金交电购销部 | 泉州市美化厨卫有限公司 | 福建省泉州市 | 美化角阀 系列 | MH-3327S-002 | 2023-02 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 64 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 普宁市流沙洁士五金店 | 福建泉州狮子王卫浴有限公司 | 福建省泉州市 | 电镀钢角阀/红 | KL-6342（八角星轮） | 2023-02-02 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 65 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 东莞市中堂锦昌灯饰卫浴店 | 福建金鹭星水暖有限公司 | 福建省泉州市 | 陶瓷阀芯 角阀 | JLX-3A76 | 2023-07-07 | 耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 66 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 四会市东城区明浩卫浴店 | 广东省开平市德曼水暖洁具厂 | 广东省江门市 | 角阀 | H0126 | 2021-08-10 | 耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 67 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 罗定市爱尚卫浴经营部 | 鹤山市址山镇雨森卫浴厂 | 广东省江门市 | 双角阀 | ------ | 2023-04-01 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 68 | 卫生洁具软管 | 惠州市惠城区居兴水暖器材商店 | 福建飞亚思厨卫科技有限公司 | 福建省泉州市 | 软管 | 30cm | 2023-03-06 | 螺纹连接 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 69 | 卫生洁具软管 | 东莞市中堂海新灯饰店 | 泉州市凤仪厨卫科技有限公司 | 福建省泉州市 | 热水管 | ------ | 2023-06-20 | 螺纹连接 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 70 | 卫生洁具软管 | 佛山市南海区广冠源装饰材料店 | 开平市水口镇品德卫浴厂 | 广东省江门市 | SUS 304 不锈钢丝软管 | 80cm | 2023-04 | 螺纹连接、表面耐腐蚀 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 71 | 卫生洁具软管 | 佛山市南海区源兴春五金商店 | 南安市川峰卫浴洁具厂 | 福建省泉州市 | 连接软管 | 40cm | 2023-06 | 螺纹连接、抗弯曲性、表面耐腐蚀 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 72 | 卫生洁具软管 | 斗门区白蕉镇铭家洁具经营部 | 福建洁花卫浴有限公司 | 福建省泉州市 | 不锈钢 编织管 | ------ | 2023-01 | 螺纹连接 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 73 | 便器用压力 冲洗阀 | 河源市源城区欧斯万水暖洁具店 | 南安市兴利来水暖器材有限公司 | 福建省泉州市 | 延时便池冲洗阀 | GACI-8827A | 2022-11-05 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 74 | 便器用压力 冲洗阀 | 惠州市惠城区星文业五金商行 | 南安市仙鹭洁具厂 | 福建省泉州市 | 延时自闭式冲洗阀 | ------ | 2021-10 | 表面质量、尺寸特性、冲洗最大瞬时流量、防虹吸性能、水击 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 75 | 便器用压力 冲洗阀 | 东莞市陶辰卫浴有限公司 | 泉州天鹭科技洁具有限公司 | 福建省泉州市 | 小便阀 | ------ | 2023-04 | 表面质量、尺寸特性、水击 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 76 | 便器用压力 冲洗阀 | 东莞市莞城昌盛水暖器材经营部 | 春城水暖有限公司 | 福建省泉州市 | 大便器冲洗装置液压缓闭式冲洗阀 | DN25 | 2023-05 | 管螺纹精度、防虹吸性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 77 | 家用不锈钢水槽 | 东莞市万江港兴五金店 | 开平市水口镇优瓷卫浴厂 | 广东省江门市 | 高级手工不锈钢水槽 | 5042单槽 | 2023-02-16 | 排水管壁厚、排水滤器使用性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 78 | 家用不锈钢水槽 | 中山市石岐区莲员西家豪五金装饰材料商行 | 中山市壮大金属制品有限公司 | 广东省中山市 | 高级不锈钢水槽 | 4540 | 2022-03 | 排水机构管壁厚度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |